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	ООО ПТО «Волга-Газ»
Юридический адрес: 410019, г. Саратов, ул. Танкистов, д. 46, оф. 25
Почтовый адрес: 410086, г. Саратов, а/я 207
р/с 40702810456000000206 в Саратовском ОСБ №8622 г. Саратов,
к/с 30101810500000000206, БИК 046311649
ИНН 6452908663, КПП 645201001
тел./факс: (8452) 45-86-88, многоканальный
Интернет: www.volgagas.ru, E-mail: info@volgagas.ru



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на изготовление водогрейной котельной

по адресу установки: ________________________________________________________________
Дата заполнения «____» ______________________ 202__ г.

	
	Сведения о ген. проектировщике
	Сведения о заказчике

	Организация
	
	

	Почтовый адрес
	
	

	Адрес электронной почты
	
	

	Контактное лицо, должность
	
	

	Код города, телефон
	
	

	Код города и факс
	
	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
	№ п/п
	Наименование
	Исходные данные

	1.
	Вид котельной
	Транспортабельная котельная ТКУ - «ВОЛСАР»

	2.
	Тип котельной
	Выберите…

	3.
	Общая полезная мощность, МВт (Гкал/час)
	

	
	в том числе:
	

	
	отопление, МВт (Гкал/час)
	

	
	вентиляция, МВт (Гкал/час)
	

	
	горячее водоснабжение, МВт (Гкал/час)
	

	
	прочие, МВт (Гкал/час)
	

	4.
	Категория надежности отпуска тепла потребителям
I – котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории. II – остальные котельные
	Выберите…

	5.
	Количество котлов принятых к установке, шт.
	

	
	REX, шт.
	

	
	BUDERUS, шт.
	

	
	VIESSMANN, шт.
	

	
	другие (марку указать)
	

	
	Количество резервных котлов (при необходимости, для котельной I категории надежности)
	

	6.
	Вид топлива
природный газ, дизельное топливо, мазут, электричество, другой
	

	
	Основное
	Выберите…

	
	Аварийное или резервное (при необходимости)
	Выберите…

	7.
	Система газоснабжения котельной
	

	
	Исходное давление газа в сети, МПа
	

	
	Давление газа на вводе в котельную, МПа
	

	
	Наличие ГРУ (для понижения входящего в котельную давления до требуемого рабочего давления горелок)
* по умолчанию наличие принимается, в зависимости от величины входного давления газа в котельную
	Выберите…

	
	Наличие коммерческого узла учета газа
	Выберите…

	
	Тип газового счетчика коммерческого узла учета
	Выберите…

	
	Марка корректора узла учета
	

	
	Наличие поагрегатного учета расхода газа (кроме котлов с расходом менее 40 м³/ч)
	Выберите…

	8.
	Система топливоснабжения котельной (при наличии)
	

	
	Характеристики резервного (аварийного) топлива: низшая теплота сгорания, плотность, химический состав (для мазута)
	

	
	Наличие хранилища резервного (аварийного) топлива
	Выберите…

	
	Исполнение хранилища резервного (аварийного) топлива
	Выберите…

	
	Объем хранилища резервного (аварийного) топлива
* по умолчанию принимается согласно расчету
	

	9.
	Система отопления
	

	
	Требуемая тепловая мощность, кВт
	

	
	Тип теплоносителя
для смеси укажите % в поле «Другое»
	Выберите…

	
	Температурный график (например, 95/70 °С)
	

	
	Параметры теплоносителя
	Выберите…

	
	Емкость системы, л
	

	
	Сопротивление системы, м.вод.ст (кгс/см²)
	

	
	или: давление в прямом трубопроводе отопления (подаче) на выходе из котельной, м.вод.ст (кгс/см²)
	

	
	давление в обратном трубопроводе отопления (обратке) на входе в котельную, м.вод.ст (кгс/см²)
	

	
	Тип системы отопления
	Выберите…

	
	Максимальная высота отапливаемого здания или максимальная высотная отметка установки отопительного прибора, м (для определения статического давления в системе)
	

	
	Протяженность теплотрассы, м
	

	
	Необходимость установки узла учета тепла (теплосчетчика)
	Выберите…

	10.
	Система теплоснабжения вентиляции (при наличии)
	

	
	Требуемая тепловая мощность, кВт
	

	
	Тип теплоносителя
для смеси укажите % в поле «Другое»
	Выберите…

	
	Температурный график
	

	
	Параметры теплоносителя
	Выберите…

	
	Сопротивление системы, м.вод.ст (кгс/см²)
	

	11.
	Система горячего водоснабжения
	

	
	Расположение
	Выберите…

	
	Требуемая тепловая мощность, кВт
	

	
	Тип теплообменника
* по умолчанию применяется пластинчатый
	Выберите…

	
	Объем бойлера (для емкостного), л
	

	
	Санитарно-бытовая нагрузка:
	

	
	среднесуточная нагрузка, л/мин (м³/ч)
	

	
	пиковая нагрузка, л/мин (м³/ч)
	

	
	Технологическая нагрузка:
	

	
	среднесуточная нагрузка, л/мин (м³/ч)
	

	
	пиковая нагрузка, л/мин (м³/ч)
	

	
	Сопротивление системы, м.вод.ст (кгс/см²)
	

	
	Давление в прямом трубопроводе ГВС (подаче) на выходе из котельной, м.вод.ст (кгс/см²)
	

	
	Давление в обратном трубопроводе ГВС (обратке) на входе в котельную, м.вод.ст (кгс/см²)
	

	12.
	Система теплоснабжения бассейна (при наличии)
	

	
	Требуемая тепловая мощность, кВт
	

	
	Сопротивление системы, м.вод.ст (кгс/см²)
	

	13.
	Система электроснабжения и автоматизации котельной
	

	
	Категория электроснабжения
	Выберите…

	
	напряжение, В
	

	
	фазы
	

	
	частота тока, Гц
	

	
	стабилизатор напряжения
	Выберите…

	
	Узел учета расхода электроэнергии с УЗО и реле контроля фаз
	Выберите…

	
	Узел защиты электроцепей от попадания молнии (разрядник грозовой)
	Выберите…

	
	Узел защитного отключения трехфазного двигателя
	Выберите…

	
	Пожарно-охранная сигнализация
	Выберите…

	
	Наличие частотного регулирования
	Выберите…

	
	Автоматизация
	Выберите…

	
	Тип канала связи между котельной и диспетчерской
	Выберите…

	
	Расстояние до диспетчерской, м (для проводной/WiFi)
	

	14.
	Система водоснабжения котельной
	

	
	Источник водоснабжения котельной
	Выберите…

	
	количество источников
	

	
	избыточное давление санитарной воды на вводе в котельную, МПа (м)
	

	
	Водоподготовка: режим
	Выберите…

	
	Водоподготовка: тип
подбирается на основании химического анализа воды
	Выберите…

	
	Узел учета исходной воды
	Выберите…

	15.
	Система дымоудаления котельной
	

	
	Параметры требуемой дымовой трубы:
	

	
	Высота, м
	

	
	Диаметр, мм
	

	
	Материал ствола дымовой трубы
	Выберите…

	
	Количество дымовых труб
* для лучшей аэродинамики и эффективности работы котельной летом рекомендована индивидуальная труба для каждого котла
	Выберите…

	
	Высота самого высокого близлежащего здания, м
	

	
	Расстояние до самого высокого близлежащего здания, м
	

	
	Параметры существующей дымовой трубы (заполняется при реконструкции, техническом перевооружении котельной):
	

	
	высота, м
	

	
	количество, шт
	

	
	Диаметр, мм
	

	
	Материал ствола дымовой трубы
	

	
	Тип крепления
	



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
	1.
	Характеристика отапливаемых зданий (жилой дом, административное, производственное, больница, школа и пр.)
	

	2.
	Наличие операторского помещения
	Выберите…

	3.
	Необходимость комплектования вспомогательным помещением (слесарно-ремонтным, душевой, туалетом)
	

	4.
	Цвет окраски RAL блок-модуля, внешний
	

	5.
	Цвет окраски RAL блок-модуля, внутренний
	

	6.
	Цвет окраски RAL кровли
	

	7.
	Необходимость пуско-наладочных и режимно-наладочных работ
	Выберите…

	8.
	Дополнительные требования
	




Составил:					____________________________ / _____________ /
М.П.

Проверил: ГИП, гл. энергетик		____________________________ / _____________ /
image1.jpg
“ BOAIFATA3

Mpowssoncrao rasosoro
oBopyaosanmun








